УТВЕРЖДЕНА

приказом

МБОУ «Северская гимназия»

от «_27_» __10__№_389_

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий обучающихся, работников и посетителей МБОУ «Северская гимназия» в ходе эвакуации при пожаре в здании по адресу: ул. Калинина, 88

##### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий обучающихся, работников и посетителей МБОУ «Северская гимназия» по обеспечению эвакуации при пожаре в здании по адресу: ул. Калинина, 88.

2. Настоящая Инструкция разработана на основании требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и предназначена для применения руководством и должностными лицами для подготовки работников к правильным действиям в случае возникновения пожара.

3. Работники МБОУ «Северская гимназия» обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все меры по эвакуации обучающихся,  посетителей , материальных ценностей и тушению пожара.

4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях МБОУ «Северская гимназия» несет заместитель директора по безопасности Неделюк О.Н., который обязан довести до работников порядок их действий на случай возникновения пожара.

5. Настоящую Инструкцию должны знать и выполнять все работники МБОУ «Северская гимназия».

6. Настоящая Инструкция разработана в соответствии c:

1) Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

3) «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

4) НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

5) ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

6) ГОСТ Р 12.2.143-2002. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля;

7) НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях;

8) СН и П 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

9) СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

##### II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

##### 7. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасения людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

##### 2) автоматическая установка пожарной сигнализации - совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и технические средства;

3) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

4) знак пожарной безопасности - знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара);

5) система оповещения и управления эвакуацией - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и необходимости эвакуации;

6) спасение - вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы;

7) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного;

8) путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств;

9) план эвакуации - заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации;

10) эвакуационные знаки пожарной безопасности - знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели;

11) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

12) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

III. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА

8. Каждый работник МБОУ «Северская гимназия», первый обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышенная температура и т.п.), обязан:

1) немедленно сообщить об этом по телефону в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» - «01» (с сотового «101») (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, номер телефона, с которого сделан звонок);

2) поставить в известность Единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «ЕДДС ЗАТО Северск» (далее - ЕДДС) по т. 776-112, (112), директора гимназии (заместителя директора замещающего) и заместителя директора по безопасности;

3) задействовать систему оповещения людей о пожаре (путем нажатия на ближайший ручной извещатель пожарный, которые установлены на путях эвакуации);

4) директор гимназии Высоцкая С.В. ставит в известность о пожаре начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск Кулешову О.А. и ЕДДС;

5) вахтер (сторож) немедленно сообщает о пожаре инженеру энергетику Хрисанову Я.В., руководителю ИП «Снегирев А.Н.» с целью обесточить здание гимназии;

6) инженер энергетик Хрисанов Я.В. (Снегирев А.Н.) отключает энергоснабжение здания гимназии и готовит допуск на тушение пожара в электроустановках и на электрооборудовании для руководителя тушения пожара, приложение № 1;

8) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 101, 102 эвакуируются через эвакуационный выход № 7 (запасный эвакуационный выход № 6);

9) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 103, 104, 105, 106 эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационный выход № 7);

10) педагогические работники с детьми из гардеробов № 1-7 первого этажа эвакуируются через эвакуационные выходы № 10-11 (запасные эвакуационные выходы № 1,2 и 7,8);

11) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 107, 108, 109, 110, 111, 112 эвакуируются через эвакуационный выход № 4 (запасный эвакуационный выход № 3);

12) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 113, 114 эвакуируются через эвакуационный выход № 2 (запасный эвакуационный выход № 3);

13) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 203, 204 эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационные выходы № 7, 8);

14) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 201, 202 эвакуируются через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасный эвакуационный выход № 6);

15) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 203, 204 эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационные выходы № 7, 8);

16) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов №205, 206 эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационный выход № 3);

17) педагогические работники с детьми из учебного кабинета № 207 эвакуируются через эвакуационный выход № 3 (запасный эвакуационный выход № 6);

18) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 208, 209 эвакуируются через эвакуационный выход № 3 (запасный эвакуационный выход № 1, 2);

19) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 210, 211 эвакуируются через эвакуационный выход № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3);

20) педагогические работники с детьми из учебного кабинета № 212 эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3);

21) работник гимназии (заместитель директора по АХР и посетители) из кабинета № 212а эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3);

22) педагогические работники с детьми из Актового зала и его подсобных помещений эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3);

23) работник бухгалтерии (кассир) и посетители из кабинета № 222 эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3);

24) работники гимназии и посетители из кабинетов № 213, 214, 215, 216 эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационный выход № 3);

25) работники гимназии и посетители из кабинетов № 217, 218, 219, 220, 221 эвакуируются через эвакуационный выход № 3 (запасный эвакуационный выход № 6);

26) педагогические работники с детьми из Спортивных залов № 1, 2 и его подсобных помещений эвакуируются через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасные эвакуационные выходы № 10, 11);

27) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 301, 302, 303 эвакуируются через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасный эвакуационный выход № 10, 11);

28) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 304, 305, 306, 314, 313, 315 эвакуируются через эвакуационные выходы № 6 (запасные эвакуационные выходы № 7, 8);

29) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 307, 308, 309, 316, 317 эвакуируются через эвакуационный выход № 3 (запасные эвакуационные выходы № 1, 2);

30) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 310, 311, 312, 312а, радиорубка, 318 эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасные эвакуационные выходы № 10, 11);

31) кабинет учителей русского языка и литературы, педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 401, 402 эвакуируются через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасные эвакуационные выходы № 10, 11);

32) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 403, 404, 405, 413 эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасные эвакуационные выходы № 10, 11);

33) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 406, 407, 408, 409, 415, 416, 417 эвакуируются через эвакуационный выход № 3 (запасные эвакуационные выходы № 1, 2);

34) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 410, 411, 412 эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасные эвакуационные выходы № 10, 11);

35) педагогические работники с детьми из помещений лыжной базы (подвал), работники из помещений складов, приточной вентиляции эвакуируются через эвакуационные выходы блока № 1;

36) работники, находящиеся в помещениях блоков № 2 и 3 эвакуируются через эвакуационные выходы соответственно блоков № 2 и 3;

37) звено спасателей (командир звена Сайбединова О.В.) в составе:

1. этаж

1. Варламова С.Г., Дудко С.А. (холл) (звонит), звуковая панель № 7

2. Лямаева О.Н. (2 блок), звуковая панель № 9

3. Соловьева Т.В. (3 блок), звуковая панель № 14

4. Медведева С.Ф. (столовая), звуковая панель № 8

2. этаж

1. Серебрянникова Н.И. (2 блок), звуковая панель № 1, 2

2. Губиева Н.В. (3 блок) (звонит), звуковая панель № 15, 6

3. Сайбединова О.В. (перешеек)

3 этаж

1. Васильева И.Г. (2 блок), (звонит), звуковая панель № 12, 5

2. Некрасова Ж.В. (3 блок) (звонит), звуковая панель № 10, 16

3. Горбунова О.А. (перешеек)

4 этаж

1. Ковригина Г.И. (2 блок) (звонит), звуковая панель № 4, 3

2. Невский С.В. (перешеек)

3. Шмигалева В.А. (3 блок), (звонит) звуковая панель № 11, 13

по звуковым панелям (поэтажным) системы оповещения и управления эвакуацией гимназии информируют заместителя директора по безопасности Неделюка О.Н. (через вахтера) о завершении эвакуации с этажа;

38) командир звена безопасности Любченко Н.Е. выставляет посты безопасности на эвакуационных выходах с целью предотвращения возвращения обучающихся и работников в здание гимназии в составе:

1. Медведева С.Ф. (эв. выходы № 1, 2)

2. Соловьева Т.В. (эв. выход № 3)

3. Губиева Н.В. (эв. выход № 4)

4. Некрасова Ж.В. (эв. выход № 5)

5. Васильева И.Г. (эв. выход № 6)

6. Шмигалева В.А. (эв. выход № 7, 8)

7. Ковригина Г.И. (эв. выход № 9)

8. Варламова С.Г., Дудко С.А. (эв. выходы № 10, 11)

(снимаются после локализации пожара).

9. Заместители директора гимназии (начальная, основная, средняя) школы в установленном месте сбора эвакуированных из здания гимназии (площадка перед фасадом здания гимназии) собирают сведения по количественному составу обучающихся, эвакуированных из здания гимназии (докладывают классные руководители по форме прилагаемой строевой записки, приложение № 2), и информируют директора гимназии;

10. Специалист отдела кадров (Авдюшева О.А.) в установленном месте сбора эвакуированных из здания гимназии (площадка перед фасадом здания гимназии) собирает сведения по количественному составу педагогических работников, эвакуированных из здания гимназии, и информирует директора гимназии.

11. Заместитель директора по АХР Савченко Т.А. в установленном месте сбора эвакуированных из здания гимназии (площадка перед фасадом здания гимназии) собирает сведения по количественному составу прочих специалистов, служащих и рабочих, эвакуированных из здания гимназии, и информирует директора гимназии.

12. Установленное место сбора эвакуируемых (спасенных) людей и материальных ценностей в летнее время - на площадке перед фасадом здания гимназии, в зимнее время - в здании спортивного комплекса ЗХК «СеверСК» (ул. Калинина,157).

О.Н.Неделюк

77 25 34